**Om strömmen går…lathund**

1. Kontrollera om säkringar eller jordfelsbrytaren, som finns i varje lägenhets elskåp, har löst ut. Om det inte hjälper att återställa säkringar och/eller jordfelsbrytaren har troligen en huvudsäkring löst ut.
2. Kontakta den nyckelansvariga, som har nyckel till samtliga el-rum
3. Om han/hon inte är anträffbar, kontakta någon av de andra nyckelansvariga.
4. Skulle inte någon nyckelansvarig vara anträffbar och problemet är så allvarigt att det måste åtgärdas direkt, får Securitas jourmontör tillkallas på föreningens bekostnad.

Du får själv, som bostadsrättsinnehavare stå för kostnaden av jourmontör, ca 1500 kr, om du inte först följt instruktionerna ovan, punkt 1-4.

**Nyckelansvariga:**

Winborgs väg 29 Mats Hallén, 070-546 66 05

Winborgs väg 31 Jörgen Bornfors, 076-163 02 66

Winborgs väg 33 Leif Larsson, 073-6388021

Winborgs väg 39 Nils Albiin, 070-7772229

Winborgs väg 43 Jan Olof Norén, 070-3702353

Beställning av nya resp. extranycklar: Anders Eriksson, 070-5290717. E-post: [ekan1951@gmail.com](mailto:ekan1951@gmail.com)